# 附件2

# 中国测试技术研究院公开招聘工作人员

# 〈计量测试基础〉考试大纲

- 题型
　《计量测试基础》考试题型包括填空题、判断题、单项选择题、简答题和综述题五类。

- 内容

第一部分　中华人民共和国计量法和实施细则

一、国家采用国际单位制内容。

二、计量基准器具、计量标准器具和计量检定。

三、计量器具管理。

四、计量监督。

五、法律责任。

第二部分 检测校准实验室能力建设与管理

一、 检测/校准实验室认证认可概要

（一）认证认可概述、分类及发展历史。

1、认证认可概述。

2、术语和认证认可分类。

3、实验室认可发展历史及社会作用。

4、实验室计量认证与审查认可的发展及社会作用。

（二）实验室认可同计量认证、审查认可(验收)的关系及其发展。

（三）实验室资质认定的有关法律规定及法律效力。

1、计量认证的有关法律规定及法律效力。

2、审查认可(验收)的有关法律规定及法律效力。

二、 检测/校准实验室认可评审

（一） 检测/校准实验室认可评审的一般程序。

1、评审一般程序。

2、实验室能力维持期间的活动。

（二）《认可准则》在特殊领域内的应用。

1、《认可准则》在特殊领域内的应用说明目录。

2、摘要介绍。

（三） 实验室检测、校准能力的自我评定和试运行检查。

1、评定检查的目的。

2、评审内容（新项目评审要点）。

3、新工作评定的处理。

4、立项上报。

（四） 质量管理体系宣贯和落实情况检查。

1、宣贯培训。

2、体系运行的落实及有效性检查。

3、运行中的监督。

（五） 提交外审前的内部审核和管理评审。

（六） 检测、校准实验室认可申报材料的准备。

三、检测/校准实验室质量管理体系

（一） 建立质量管理体系的理论基础——质量管理八项原则。

（二） 质量管理体系的建立、运行、改进。

1、质量方针与质量目标的确定。

2、过程要素的选择和主要控制环节的确定。

3、组织机构及资源配置。

4、质量管理体系的文件化。

5、质量管理体系的运行。

四、检测/校准实验室能力建设和管理

（一） 检测/校准实验室能力通用要求。

1、ISO/IEC 17025：2005的适用范围和特点。

2、ISO 10012：2003《测量管理体系:测量过程和测量设备的要求》。

（二） ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的理解。

1、检测/校准实验室管理体系要素。

2、检测/校准实验室的管理控制：

ISO/IEC 17025:2005管理要素的理解和要求；

ISO/IEC 17025:2005技术要素的理解和要求。

（三）检测/校准实验室的检测/校准能力。

1、标准和标准化工作在检测/校准实验室的应用。

2、标准的选择、运用。

（四） 检定/校准、检验/检测与测试工作的概念及其功能区分。

1、检定/校准的联系与区分。

2、检验/检测的联系与区分。

3、测试工作类型的界定。

（五） 实验室技术能力及其体现。

1、计量检定技术能力的体现。

2、校准能力的体现。

3、检测能力体现。

4、检验能力体现。

五、检测/校准实验室内部审核和持续改进

（一）审核的基本概念。

（二）内部审核的特点和基本要求。

（三）内部审核的策划和实施。

(四) 内审审核报告、跟踪审核和改进。

六、检测/校准实验室计量标准和量值溯源

（一）国家量值溯源体系。

（二）计量基、标准的建立、认可和使用。

（三）量值溯源（传递）概念及方式、实验室如何选择、如何使用检定和校准证书。

（四）检测/校准实验室量值溯源政策及实施。

1、检测/校准实验室量值溯源政策。

2、CNAS量值溯源政策。

3、检测/校准实验室量值溯源实施。

4、关于对校准/检定证书和测试报告的要求。

5、法定计量检定证书和测试报告。

七、测量误差和测量结果不确定度评估

（一）基本概念。

1、误差的概念与表示。

2、测量结果数据质量的评价：数据质量的误差评定方式及其存在的问题、测量数据质量的不确定度评定方式及其意义、数据处理和传递:有效数字和数字修约规则。

（二）不确定度的评定。

1、测量不确定度评定的步骤及说明。

2、输入量的标准不确定度评定与表示：输入量估计值标准不确定度的A类评定、输入量估计值标准不确定度的B类评定、两种评定方式的主要差别、使用这两种方法时的注意事项。

3、测量不确定度的验证：测量结果不确定度的要求、测量结果不确定度的验证方法、 对测量不确定度验证结果的判定。

4、测量不确定度应用中的注意事项。

5、测量不确定度评定实例。

八、测量结果质量控制和技术核查

（一）标准装置的稳定性/重复性考核。

1、重复性：定义、计量标准装置重复性的确定和实验验证、重复性测量的条件、重复性测量的核查标准、计量标准重复性的表达和要求。

2、稳定性：定义、计量标准的稳定性、长期稳定性和短期稳定性考核、 新建计量标准稳定性的考核方法。

（二） 测量设备的期间核查。

1、术语。

2、期间核查的概念和目的：期间核查应用的范围、期间核查的方法及判定原则、 期间核查的管理。

（三） 利用有证标准物质/次级标准物质进行质量控制。

1、标准物质的定义： 标准物质、有证标准物质、基准测量方法、基准标准物质。

2、标准物质的基本要求。

3、标准物质的分级、分类及管理：标准物质的级别、标准物质的品种和分类、 标准物质的编号。

4、利用有证标准物质/次级标准物质进行测量质量控制：标准物质在质量控制中起着十分重要的作用、 标准物质在测量质量控制中的应用。

（四） 测量方法的选取及其验证评估。

1、测量方法。

2、测量方法分类

3、测量方法的选取：检定/校准依据的是检定规程或校准规范、 检验/检测一般依据产品标准、产品质量监督检验的基本依据、用户委托检验依据、 型式评价检验依据、非标准方法。

4、测量方法的验证评估： 测量方法需要确认的主要内容、 方法验证评估的程序和要求、 验证评估的方法、实验室间合作评审试验和实验室间的比对在方法验证中的应用

（五） 实验室间比对和能力验证。

1、实验室间比对和能力验证术语和定义。

2、实验室间比对和能力验证的关系。

3、实验室间比对和能力验证的目的和作用。

4、实验室间比对和能力验证的类型。

5、实验室间比对和能力验证的实施。

6、实验室间比对和能力验证的管理。

7、实验室间比对实例。

8、实验室能力验证实例。

九、测量结果数理统计与分析

（一） 数理统计技术的基本知识。

1、随机变量的基本概念：随机事件和随机变量、概率和分布函数。

2、随机变量的数字特征。

3、有限观测数据特征的描述和随机变量数字特征的估计。

4、随机变量的基本定理：大数定理、 中心极限定理。

5、常见随机变量的概率分布及数字特征： 正态分布、均匀分布、三角分布与梯形分布、 t分布。

（二）利用控制图进行检测质量控制。

1、控制图的基本原理。

2、控制图的基本形式及分类：控制图的构成、 控制图的分类。

3、计量值控制图及其应用：计量控制图综述、常规计量型控制图。

4、计数控制图简介。

5、根据控制图的过程变异判断、 过程能力评价。

（三）方差分析与回归分析。

1、单因子方差分析、方差分析的基本思想、方差分析方法。

2、双因子方差分析、无交叉的双因子方差分析、有交叉的双因子方差分析。

3、一元线性回归分析、线性模型、回归系数的最小二乘估计、 经验回归函数的评估、经验回归函数的系数和函数值的置信区间、预测与控制、两个变量都具有随机误差时的回归分析。

4、多元线性回归分析简介。

十、 证书/报告的编制与质量控制

（一）证书/报告种类和适用范围。

1、检定证书。

2、检定结果通知书。

3、校准证书。

4、检测报告。

5、检验报告。

6、计量器具型式评价报告。

7、产品性能试验结果报告。

（二） 证书/报告的管理要求。

1 、证书报告的基本要求。

2、 证书报告所包含的信息。

3、 证书报告信息的要求。

4 、证书报告编制的基本要求。

5、 不合格证书/报告的处置。

6、 证书/报告印章的管理。

十一、检测与产品质量检验

（一）产品质量检验服务的主要内容和特点。

1、产品质量检验服务的主要内容。

2、产品质量检验服务的特点。

3、产品质量监督检验有关的政策和法规。

（二）产量质量的基本概念。

1、产品质量的表征。

2、质量特性分类。

3、单位产品、检查批和样本。

4、单位产品的质量及其表述。

5、样本的质量水平及其表述。

6、检查批的质量指标。

（三）产品质量抽样检验和统计推断。

1、批量生产的产品检验。

2、抽样检验基本流程。

3、产品质量统计推断的基本原理。

4、产品质量统计推断的弃真错误和存伪错误。

5、产品抽样检验的有关技术资料。

（四）简单随机抽样。

1、简单随机样本。

2、样品的随机抽取方法。

（五）假设检验。

1、显著性假设检验的基本原理。

2、假设检验的基本方法和流程。

3、假设检验所设立的原假设和对立假设。

4、假设检验的统计推断错误对产品质检的影响。

（六）以产品不合格品率为质量指标的计数抽样检验。

1、计数抽样检验方法。

2、计数抽样方案特性曲线--OC曲线的特点。

3、计数抽样方案的设计要求。

4、计数抽样方案的检索。

（七）计量一次抽样检验。

1、计量抽样检验的采用、 以平均值或分散度为产品批质量指标的抽样检验、 以产品批的不合格品率为产品批质量指标的抽样检验、计量器具产品的检验。

2、以总体均值和方差为质量指标的计量抽样检验。

3、产品技术特性计量抽样方案有关公式。

4、以不合格品率为质量指标的计量抽样检验。

5、计量抽样检验的检索。

（八）国家抽样标准介绍。

1、抽样方案的分类。

2、抽样标准的选择。

3、抽样检验方法国家标准及相关标准简表。

4、抽样检验标准的适用。

5、关于单位产品质量指标的符合性判定。

（九）产品质量国家监督检验。

1、产品质量国家监督检验和质量验收检验的比较。

2、抽样监督检验结论的统计解说。

3、产品质量国家监督检验工作中应注意的问题。

十二、法定计量检定机构考核

1、法定计量检定机构、法定计量检定机构的法律地位、法定计量检定机构的行为准则。

2、法定计量检定机构考核制度。

3、机构考核产生的背景、计量标准器考核制度、法定计量检定机构考核的特点。

4、机构考核的主要内容和范围。

5、法定计量技术机构的考核程序。